## 2023
"Топлофикация - ВТ" АД
Ремонтна програма за 2025 г. (към регулаторен период Юли 2025г. - Юни 2026 г.)
№ по ред | Наименование на обекта, подобекта | Мероприятие | Срок на изпълнение |  | Стойност на ремонта | Забележка
|  |  | доставка от…..до….. | монтаж от…..до…..
хил.лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
1 | ОЦ "В.Търново" | Техническа профилактика и обслужване на основните и спомагателни елементи на когенератор Wartsila 16V25SG | 01.07.2025- 31.07.2025 | 01.08.2025 - 10.09.2026 | 180 | Възлагане / Доставка
2 | ОЦ "В.Търново" | Закупуване и доставка на резервни части за планови и аварийни ремонти на когенератор Wartsila 16V25SG | 01.02.2025 - 31.12.2025 | 01.08.2025 - 01.03.2026 | 300 | Доставка (Wartsila AB)
3 | ОЦ "В.Търново" | Подмяна на моторно, турбинно и генераторно масло и запалителни свещи - Wartsila 16V25SG | 01.07.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 01.05.2026 | 190 | Доставка
4 | ОЦ "В.Търново" | Обслужване на електрическа уредба 6 kV - Wartsila 16V25SG | 01.07.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 01.09.2025 | 90 | Възлагане
5 | ОЦ "В.Търново" | Подмяна на масло и обслужване Трансформатори ABB 20/6 -1бр. 6/0,4 -2бр. - Wartsila 16V25SG | 01.07.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 01.09.2025 | 80 | Доставка
6 | ОЦ "В.Търново" | Техническо обслужване на турбокомпресори ABB VTR-254-11 | 01.08.2025 - 01.09.2025 | 01.08.2025 - 01.09.2025 | 130 | Възлагане
7 | ОЦ "В.Търново" | Техническо обслужване на парен котел ПТ-10 | 01.07.2025 - 30.09.2025 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 50 | Доставка
8 | ОЦ "В.Търново" | Техническо обслужване на котел Bertsch | 01.07.2025 - 30.09.2025 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 50 | Доставка
9 | ТПМ и АС | Подмяна салникови компенсатори, спирателна и регулираща арматура | 01.07.2025 - 15.08.2025 | 01.08.2025 - 15.09.2025 | 110 | Възлагане / Доставка
|  | ВСИЧКО |  |  | 1180
|  | Общо за топлоизточниците |  |  | 1070 | хил.лв. без ДДС
|  | Общо за топлопреносните мрежи и АС |  |  | 110 | хил.лв. без ДДС
|  | ОБЩО ЗА "ТОПЛОФИКАЦИЯ -ВТ" АД |  |  | 1180 | хил.лв. без ДДС
| Гл. инженер: | Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
Съгласно Регламент ЕС 2016/679